{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,5,0],[2,1,5,1],[2,3,5,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[6,7,7,7],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[10,0,12,0],[10,1,12,1],[10,3,12,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[13,7,14,7],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[16,6,17,6],[16,7,17,7],[19,5,20,5],[19,7,20,7],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[21,3,24,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[21,7,22,7],[23,4,24,4],[23,5,24,5],[23,6,24,6],[23,7,24,7],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[25,3,27,3],[25,4,26,4],[25,5,26,5],[25,6,26,6],[25,7,26,7],[28,5,29,5],[29,7,30,7],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,3,31,3],[30,5,31,5]]}
["2024年华南区各店空调、冷链水处理明细"]
["序号","分店名称","设备大小情况","地点","使用设备","清洗水塔月份次数","加药次数","备注"]
[1,"前海店（空调水塔在23楼顶、冷链水塔在2楼围墙边）","空调冷水机组250冷吨/台×2台","深圳南山","空调主机","2.4.6.8.10.12共6次","12次","1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；"]
[null,null,"空调冷却塔250冷吨/台×2台"]
[null,null,"冷链冷却塔80吨/台×1台（24小时开机）",null,"冷链主机","2.4.6.8.10.12共6次","12次","1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；"]
[null,null,"冷链冷却塔30吨/台×1台（24小时开机）"]
[2,"金港店（水塔在3楼、靠马路边）","空调冷水机组300冷吨/台*2台","深圳盐田","空调主机","2.4.6.8.10.12共6次","12次","1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；"]
[null,null,"空调冷却塔350冷吨/台×2台"]
[3,"书香门第（水塔在4楼，路边屋顶）","空调冷水机组400冷吨/台*1台","深圳龙华","空调主机","2.4.6.8.10.12共6次","12次","1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；"]
[null,null,"空调冷却塔400冷吨/台*1台"]
[4,"和成世纪店（水塔在一楼、靠马路）","空调冷水机组300冷吨/台×1台","深圳坂田","空调主机","2.4.6.8.10.12共6次","12次","1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；"]
[null,null,"空调冷却塔450冷吨/台×1台"]
[null,null,"冷链冷却塔80冷吨/台×1台（24小时开机）",null,"冷链主机","2.4.6.8.10.12共6次","12次"]
[5,"宏发上域店（水塔在2楼、室内）","空调冷水机组200冷吨/台×2台","深圳光明","空调主机","2.4.6.8.10.12共6次","12次","1、3、5、9、11、12月份甲方自行加药，乙方提供药剂；"]
[null,null,"空调冷却塔400冷吨/台×1台"]
[6,"月亮湾（一楼路边）","冷链机组冷却塔80吨/台×1台","深圳南山","冷链主机","2.4.6.8.10.12共6次","12次"]
[7,"同泰（5楼顶、不靠马路）","空调冷水机组288冷吨/台×2台","深圳宝安","空调主机","2.4.6.8.10.12共6次","12次","1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；"]
[null,null,"空调冷却塔250冷吨/台×2台"]
[8,"赤湾","空调冷水机组28冷吨/台×2台","深圳南山","空调为风冷，只做空调冷冻水",null,null,"冷冻水换水或加药"]
[9,"创新谷（水塔在2楼平台）","冷链主机80冷吨*1台","深圳宝安","冷链主机","2.4.6.8.10.12共6次","12次","1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；"]
[10,"招商花园城","空调冷水机组37冷吨/台×6台","深圳坪山","空调为风冷，只做空调冷冻水",null,"12次"]
[11,"增城物流园（水塔在1楼钢构上）","蒸发冷水塔70冷吨/台*3台（24小时开机）","广州增城","冷链主机","2.4.6.8.10.12共6次","12次","1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；"]
[null,null,"蒸发冷水塔100冷吨/台*1台（24小时开机）"]
[null,null,"恒温库机组200冷吨*1台",null,"空调主机","2.4.6.8.10.12共6次","12次","1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；"]
[null,null,"特灵模块机4台合计70冷吨"]
[12,"江门店（水塔在5楼顶）","空调冷水机组300冷吨/台*3台","江门蓬江","空调主机","2、4、6、7、8、10月共6次","12次","1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；"]
[null,null,"空调冷却塔300吨/台*3台"]
[null,null,"冷链冷却塔125吨/台*1台（24小时开机）",null,"冷链主机","2.4.6.8.10.12共6次","12次","1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；"]
[13,"华南城万达店","冷链机组冷却塔80吨/台×1台","深圳龙岗","冷链主机","2.4.6.8.10.12共6次","12次"]
[14,"雅乐城店","冷链机组冷却塔80吨/台×1台","广州花都","冷链主机",null,"12次","1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；"]
[15,"葵涌店（水塔在3楼顶）","冷链机组冷却塔（325000冷量）×1台（24小时开机）","深圳大鹏","冷链主机","2.4.6.8.10.12共6次","12次"]
[null,null,"空调冷水机组（130kw）×5台",null,"空调为风冷，只做空调冷冻水",null,"12次","1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；"]
[null,"合计"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}